## Sheet1
Line Data
Line | Rtotal (p.u.) | Xtotal (p.u.) | Btotal (p.u.) | Fmax (MVA)
1-2 | 0.01938 | 0.05917 | 0.0528 | 95
1-5 | 0.05403 | 0.22304 | 0.0492 | 100
2-3 | 0.04699 | 0.19797 | 0.0438 | -
2-4 | 0.05811 | 0.17632 | 0.034 | -
2-5 | 0.05695 | 0.17388 | 0.0346 | -
3-4 | 0.6701 | 0.17103 | 0.0128 | -
4-5 | 0.01335 | 0.04211 | 0 | -
4-7 | 0 | 0.55618 | 0 | -
5-6 | 0 | 0.25202 | 0 | -
6-9 | 0.09498 | 0.1989 | 0 | -
6-10 | 0.12291 | 0.25581 | 0 | -
6-11 | 0.06615 | 0.13027 | 0 | -
7-8 | 0.03181 | 0.0845 | 0 | -
7-12 | 0.12711 | 0.27038 | 0 | -
8-9 | 0.08205 | 0.19207 | 0 | -
10-11 | 0.22092 | 0.19988 | 0 | -
11-12 | 0.17093 | 0.34802 | 0 | -
Load at Each Bus
Bus # | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
P (MW) | 21.7 | 94.2 | 47.8 | 7.6 | 11.2 | 29.5 | 9 | 3.5 | 6.1 | 13.5 | 14.9
Q(MVar) | 12.7 | 19 | -3.9 | 1.6 | 7.5 | 16.6 | 5.8 | 1.8 | 1.6 | 5.8 | 5
Active Power Produced by Generator
Bus # | 1 | 2 | 3 | 10 | 12
P (MW) | - | 40 | 26 | 28 | 30
Reference Voltage at PV Buses
Bus # | 1 | 2 | 3 | 10 | 12
Vreference (p.u.) | 1.05 | 1.045 | 1.01 | 1.05 | 1.05